## 7日逐時能耗數據
時間戳記 | 日期 | 小時 | 日類型 | 場區總需量(kW) | 契約容量(kW) | 超約狀態 | 光電發電量(kWh) | 電網購電量(kWh) | 場區總用電量(kWh) | 電網排碳量(kgCO2e) | 光電減碳效益(kgCO2e)
2026-08-01 00:00 | 2026-08-01 | 0 | 週末 | 145 | 500 | 正常 | 0 | 145 | 145 | 71.78 | 0
2026-08-01 01:00 | 2026-08-01 | 1 | 週末 | 138.6 | 500 | 正常 | 0 | 138.6 | 138.6 | 68.61 | 0
2026-08-01 02:00 | 2026-08-01 | 2 | 週末 | 146.5 | 500 | 正常 | 0 | 146.5 | 146.5 | 72.52 | 0
2026-08-01 03:00 | 2026-08-01 | 3 | 週末 | 155.2 | 500 | 正常 | 0 | 155.2 | 155.2 | 76.82 | 0
2026-08-01 04:00 | 2026-08-01 | 4 | 週末 | 137.7 | 500 | 正常 | 0 | 137.7 | 137.7 | 68.16 | 0
2026-08-01 05:00 | 2026-08-01 | 5 | 週末 | 137.7 | 500 | 正常 | 0 | 137.7 | 137.7 | 68.16 | 0
2026-08-01 06:00 | 2026-08-01 | 6 | 週末 | 147.7 | 500 | 正常 | 23.7 | 124 | 147.7 | 61.38 | 11.73
2026-08-01 07:00 | 2026-08-01 | 7 | 週末 | 145.4 | 500 | 正常 | 65.4 | 80 | 145.4 | 39.6 | 32.37
2026-08-01 08:00 | 2026-08-01 | 8 | 週末 | 135.3 | 500 | 正常 | 133 | 2.3 | 135.3 | 1.14 | 65.83
2026-08-01 09:00 | 2026-08-01 | 9 | 週末 | 120.9 | 500 | 正常 | 201.6 | 0 | 120.9 | 0 | 99.79
2026-08-01 10:00 | 2026-08-01 | 10 | 週末 | 134.4 | 500 | 正常 | 216.6 | 0 | 134.4 | 0 | 107.22
2026-08-01 11:00 | 2026-08-01 | 11 | 週末 | 143.1 | 500 | 正常 | 255.3 | 0 | 143.1 | 0 | 126.37
2026-08-01 12:00 | 2026-08-01 | 12 | 週末 | 125.9 | 500 | 正常 | 266.4 | 0 | 125.9 | 0 | 131.87
2026-08-01 13:00 | 2026-08-01 | 13 | 週末 | 137.7 | 500 | 正常 | 292.4 | 0 | 137.7 | 0 | 144.74
2026-08-01 14:00 | 2026-08-01 | 14 | 週末 | 125.8 | 500 | 正常 | 243.5 | 0 | 125.8 | 0 | 120.53
2026-08-01 15:00 | 2026-08-01 | 15 | 週末 | 141.1 | 500 | 正常 | 189.8 | 0 | 141.1 | 0 | 93.95
2026-08-01 16:00 | 2026-08-01 | 16 | 週末 | 143.8 | 500 | 正常 | 122.7 | 21 | 143.8 | 10.4 | 60.74
2026-08-01 17:00 | 2026-08-01 | 17 | 週末 | 137.1 | 500 | 正常 | 63.5 | 73.6 | 137.1 | 36.43 | 31.43
2026-08-01 18:00 | 2026-08-01 | 18 | 週末 | 158.5 | 500 | 正常 | 0 | 158.5 | 158.5 | 78.46 | 0
2026-08-01 19:00 | 2026-08-01 | 19 | 週末 | 139.9 | 500 | 正常 | 0 | 139.9 | 139.9 | 69.25 | 0
2026-08-01 20:00 | 2026-08-01 | 20 | 週末 | 129.4 | 500 | 正常 | 0 | 129.4 | 129.4 | 64.05 | 0
2026-08-01 21:00 | 2026-08-01 | 21 | 週末 | 148.2 | 500 | 正常 | 0 | 148.2 | 148.2 | 73.36 | 0
2026-08-01 22:00 | 2026-08-01 | 22 | 週末 | 127.8 | 500 | 正常 | 0 | 127.8 | 127.8 | 63.26 | 0
2026-08-01 23:00 | 2026-08-01 | 23 | 週末 | 142.1 | 500 | 正常 | 0 | 142.1 | 142.1 | 70.34 | 0
2026-08-02 00:00 | 2026-08-02 | 0 | 週末 | 120.4 | 500 | 正常 | 0 | 120.4 | 120.4 | 59.6 | 0
2026-08-02 01:00 | 2026-08-02 | 1 | 週末 | 126.7 | 500 | 正常 | 0 | 126.7 | 126.7 | 62.72 | 0
2026-08-02 02:00 | 2026-08-02 | 2 | 週末 | 142 | 500 | 正常 | 0 | 142 | 142 | 70.29 | 0
2026-08-02 03:00 | 2026-08-02 | 3 | 週末 | 147.4 | 500 | 正常 | 0 | 147.4 | 147.4 | 72.96 | 0
2026-08-02 04:00 | 2026-08-02 | 4 | 週末 | 141.7 | 500 | 正常 | 0 | 141.7 | 141.7 | 70.14 | 0
2026-08-02 05:00 | 2026-08-02 | 5 | 週末 | 138.8 | 500 | 正常 | 0 | 138.8 | 138.8 | 68.71 | 0
2026-08-02 06:00 | 2026-08-02 | 6 | 週末 | 125.2 | 500 | 正常 | 0 | 125.2 | 125.2 | 61.97 | 0
2026-08-02 07:00 | 2026-08-02 | 7 | 週末 | 135.4 | 500 | 正常 | 61.7 | 73.7 | 135.4 | 36.48 | 30.54
2026-08-02 08:00 | 2026-08-02 | 8 | 週末 | 143.4 | 500 | 正常 | 155.9 | 0 | 143.4 | 0 | 77.17
2026-08-02 09:00 | 2026-08-02 | 9 | 週末 | 143.2 | 500 | 正常 | 171.5 | 0 | 143.2 | 0 | 84.89
2026-08-02 10:00 | 2026-08-02 | 10 | 週末 | 133.2 | 500 | 正常 | 236.7 | 0 | 133.2 | 0 | 117.17
2026-08-02 11:00 | 2026-08-02 | 11 | 週末 | 150.3 | 500 | 正常 | 279.6 | 0 | 150.3 | 0 | 138.4
2026-08-02 12:00 | 2026-08-02 | 12 | 週末 | 131.6 | 500 | 正常 | 294 | 0 | 131.6 | 0 | 145.53
2026-08-02 13:00 | 2026-08-02 | 13 | 週末 | 143.3 | 500 | 正常 | 265.8 | 0 | 143.3 | 0 | 131.57
2026-08-02 14:00 | 2026-08-02 | 14 | 週末 | 135.2 | 500 | 正常 | 257.1 | 0 | 135.2 | 0 | 127.26
2026-08-02 15:00 | 2026-08-02 | 15 | 週末 | 128.9 | 500 | 正常 | 195.2 | 0 | 128.9 | 0 | 96.62
2026-08-02 16:00 | 2026-08-02 | 16 | 週末 | 148.1 | 500 | 正常 | 122.1 | 26.1 | 148.1 | 12.92 | 60.44
2026-08-02 17:00 | 2026-08-02 | 17 | 週末 | 139.3 | 500 | 正常 | 92.8 | 46.5 | 139.3 | 23.02 | 45.94
2026-08-02 18:00 | 2026-08-02 | 18 | 週末 | 143.6 | 500 | 正常 | 15.1 | 128.6 | 143.6 | 63.66 | 7.47
2026-08-02 19:00 | 2026-08-02 | 19 | 週末 | 133.5 | 500 | 正常 | 0 | 133.5 | 133.5 | 66.08 | 0
2026-08-02 20:00 | 2026-08-02 | 20 | 週末 | 143.6 | 500 | 正常 | 0 | 143.6 | 143.6 | 71.08 | 0
2026-08-02 21:00 | 2026-08-02 | 21 | 週末 | 155.4 | 500 | 正常 | 0 | 155.4 | 155.4 | 76.92 | 0
2026-08-02 22:00 | 2026-08-02 | 22 | 週末 | 139.6 | 500 | 正常 | 0 | 139.6 | 139.6 | 69.1 | 0
2026-08-02 23:00 | 2026-08-02 | 23 | 週末 | 155.6 | 500 | 正常 | 0 | 155.6 | 155.6 | 77.02 | 0
2026-08-03 00:00 | 2026-08-03 | 0 | 平日 | 140.7 | 500 | 正常 | 0 | 140.7 | 140.7 | 69.65 | 0
2026-08-03 01:00 | 2026-08-03 | 1 | 平日 | 192.3 | 500 | 正常 | 0 | 192.3 | 192.3 | 95.19 | 0
2026-08-03 02:00 | 2026-08-03 | 2 | 平日 | 181.3 | 500 | 正常 | 0 | 181.3 | 181.3 | 89.74 | 0
2026-08-03 03:00 | 2026-08-03 | 3 | 平日 | 175.5 | 500 | 正常 | 0 | 175.5 | 175.5 | 86.87 | 0
2026-08-03 04:00 | 2026-08-03 | 4 | 平日 | 181.4 | 500 | 正常 | 0 | 181.4 | 181.4 | 89.79 | 0
2026-08-03 05:00 | 2026-08-03 | 5 | 平日 | 150.2 | 500 | 正常 | 0 | 150.2 | 150.2 | 74.35 | 0
2026-08-03 06:00 | 2026-08-03 | 6 | 平日 | 185.4 | 500 | 正常 | 0 | 185.4 | 185.4 | 91.77 | 0
2026-08-03 07:00 | 2026-08-03 | 7 | 平日 | 172.2 | 500 | 正常 | 94.6 | 77.6 | 172.2 | 38.41 | 46.83
2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 | 8 | 平日 | 367.5 | 500 | 正常 | 127.9 | 239.6 | 367.5 | 118.6 | 63.31
2026-08-03 09:00 | 2026-08-03 | 9 | 平日 | 388.2 | 500 | 正常 | 211.7 | 176.5 | 388.2 | 87.37 | 104.79
2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 | 10 | 平日 | 392.8 | 500 | 正常 | 234.5 | 158.3 | 392.8 | 78.36 | 116.08
2026-08-03 11:00 | 2026-08-03 | 11 | 平日 | 404.2 | 500 | 正常 | 271.9 | 132.3 | 404.2 | 65.49 | 134.59
2026-08-03 12:00 | 2026-08-03 | 12 | 平日 | 371.8 | 500 | 正常 | 269.5 | 102.3 | 371.8 | 50.64 | 133.4
2026-08-03 13:00 | 2026-08-03 | 13 | 平日 | 343.4 | 500 | 正常 | 264.6 | 78.8 | 343.4 | 39.01 | 130.98
2026-08-03 14:00 | 2026-08-03 | 14 | 平日 | 386.5 | 500 | 正常 | 246.9 | 139.6 | 386.5 | 69.1 | 122.22
2026-08-03 15:00 | 2026-08-03 | 15 | 平日 | 374.1 | 500 | 正常 | 198.1 | 176.1 | 374.1 | 87.17 | 98.06
2026-08-03 16:00 | 2026-08-03 | 16 | 平日 | 369.5 | 500 | 正常 | 118.8 | 250.7 | 369.5 | 124.1 | 58.81
2026-08-03 17:00 | 2026-08-03 | 17 | 平日 | 359.9 | 500 | 正常 | 67.3 | 292.6 | 359.9 | 144.84 | 33.31
2026-08-03 18:00 | 2026-08-03 | 18 | 平日 | 186.1 | 500 | 正常 | 0 | 186.1 | 186.1 | 92.12 | 0
2026-08-03 19:00 | 2026-08-03 | 19 | 平日 | 208.3 | 500 | 正常 | 0 | 208.3 | 208.3 | 103.11 | 0
2026-08-03 20:00 | 2026-08-03 | 20 | 平日 | 182.6 | 500 | 正常 | 0 | 182.6 | 182.6 | 90.39 | 0
2026-08-03 21:00 | 2026-08-03 | 21 | 平日 | 183.9 | 500 | 正常 | 0 | 183.9 | 183.9 | 91.03 | 0
2026-08-03 22:00 | 2026-08-03 | 22 | 平日 | 178.9 | 500 | 正常 | 0 | 178.9 | 178.9 | 88.56 | 0
2026-08-03 23:00 | 2026-08-03 | 23 | 平日 | 151.2 | 500 | 正常 | 0 | 151.2 | 151.2 | 74.84 | 0
2026-08-04 00:00 | 2026-08-04 | 0 | 平日 | 179.6 | 500 | 正常 | 0 | 179.6 | 179.6 | 88.9 | 0
2026-08-04 01:00 | 2026-08-04 | 1 | 平日 | 180.9 | 500 | 正常 | 0 | 180.9 | 180.9 | 89.55 | 0
2026-08-04 02:00 | 2026-08-04 | 2 | 平日 | 216.9 | 500 | 正常 | 0 | 216.9 | 216.9 | 107.37 | 0
2026-08-04 03:00 | 2026-08-04 | 3 | 平日 | 177.1 | 500 | 正常 | 0 | 177.1 | 177.1 | 87.66 | 0
2026-08-04 04:00 | 2026-08-04 | 4 | 平日 | 184.5 | 500 | 正常 | 0 | 184.5 | 184.5 | 91.33 | 0
2026-08-04 05:00 | 2026-08-04 | 5 | 平日 | 179.5 | 500 | 正常 | 0 | 179.5 | 179.5 | 88.85 | 0
2026-08-04 06:00 | 2026-08-04 | 6 | 平日 | 197.1 | 500 | 正常 | 0 | 197.1 | 197.1 | 97.56 | 0
2026-08-04 07:00 | 2026-08-04 | 7 | 平日 | 191.9 | 500 | 正常 | 83.7 | 108.1 | 191.9 | 53.51 | 41.43
2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 | 8 | 平日 | 415.1 | 500 | 正常 | 126.4 | 288.7 | 415.1 | 142.91 | 62.57
2026-08-04 09:00 | 2026-08-04 | 9 | 平日 | 394.7 | 500 | 正常 | 177 | 217.7 | 394.7 | 107.76 | 87.62
2026-08-04 10:00 | 2026-08-04 | 10 | 平日 | 355.2 | 500 | 正常 | 275.3 | 79.9 | 355.2 | 39.55 | 136.27
2026-08-04 11:00 | 2026-08-04 | 11 | 平日 | 382.5 | 500 | 正常 | 262 | 120.5 | 382.5 | 59.65 | 129.69
2026-08-04 12:00 | 2026-08-04 | 12 | 平日 | 341.2 | 500 | 正常 | 272.4 | 68.8 | 341.2 | 34.06 | 134.84
2026-08-04 13:00 | 2026-08-04 | 13 | 平日 | 353.4 | 500 | 正常 | 271.5 | 82 | 353.4 | 40.59 | 134.39
2026-08-04 14:00 | 2026-08-04 | 14 | 平日 | 535.2 | 500 | ⚠️ 超約異常 | 249.6 | 285.6 | 535.2 | 141.37 | 123.55
2026-08-04 15:00 | 2026-08-04 | 15 | 平日 | 360.4 | 500 | 正常 | 221.2 | 139.2 | 360.4 | 68.9 | 109.49
2026-08-04 16:00 | 2026-08-04 | 16 | 平日 | 400.3 | 500 | 正常 | 135.2 | 265.2 | 400.3 | 131.27 | 66.92
2026-08-04 17:00 | 2026-08-04 | 17 | 平日 | 385.7 | 500 | 正常 | 54 | 331.7 | 385.7 | 164.19 | 26.73
2026-08-04 18:00 | 2026-08-04 | 18 | 平日 | 155.9 | 500 | 正常 | 19.6 | 136.3 | 155.9 | 67.47 | 9.7
2026-08-04 19:00 | 2026-08-04 | 19 | 平日 | 182.8 | 500 | 正常 | 0 | 182.8 | 182.8 | 90.49 | 0
2026-08-04 20:00 | 2026-08-04 | 20 | 平日 | 183.9 | 500 | 正常 | 0 | 183.9 | 183.9 | 91.03 | 0
2026-08-04 21:00 | 2026-08-04 | 21 | 平日 | 191.7 | 500 | 正常 | 0 | 191.7 | 191.7 | 94.89 | 0
2026-08-04 22:00 | 2026-08-04 | 22 | 平日 | 161.4 | 500 | 正常 | 0 | 161.4 | 161.4 | 79.89 | 0
2026-08-04 23:00 | 2026-08-04 | 23 | 平日 | 160.2 | 500 | 正常 | 0 | 160.2 | 160.2 | 79.3 | 0
2026-08-05 00:00 | 2026-08-05 | 0 | 平日 | 187.8 | 500 | 正常 | 0 | 187.8 | 187.8 | 92.96 | 0
2026-08-05 01:00 | 2026-08-05 | 1 | 平日 | 184.5 | 500 | 正常 | 0 | 184.5 | 184.5 | 91.33 | 0
2026-08-05 02:00 | 2026-08-05 | 2 | 平日 | 183.8 | 500 | 正常 | 0 | 183.8 | 183.8 | 90.98 | 0
2026-08-05 03:00 | 2026-08-05 | 3 | 平日 | 185.2 | 500 | 正常 | 0 | 185.2 | 185.2 | 91.67 | 0
2026-08-05 04:00 | 2026-08-05 | 4 | 平日 | 169.8 | 500 | 正常 | 0 | 169.8 | 169.8 | 84.05 | 0
2026-08-05 05:00 | 2026-08-05 | 5 | 平日 | 183.5 | 500 | 正常 | 0 | 183.5 | 183.5 | 90.83 | 0
2026-08-05 06:00 | 2026-08-05 | 6 | 平日 | 169.3 | 500 | 正常 | 4.4 | 164.9 | 169.3 | 81.63 | 2.18
2026-08-05 07:00 | 2026-08-05 | 7 | 平日 | 187.1 | 500 | 正常 | 100.5 | 86.7 | 187.1 | 42.92 | 49.75
2026-08-05 08:00 | 2026-08-05 | 8 | 平日 | 396.4 | 500 | 正常 | 122.1 | 274.3 | 396.4 | 135.78 | 60.44
2026-08-05 09:00 | 2026-08-05 | 9 | 平日 | 399.7 | 500 | 正常 | 183.4 | 216.3 | 399.7 | 107.07 | 90.78
2026-08-05 10:00 | 2026-08-05 | 10 | 平日 | 359.5 | 500 | 正常 | 259.9 | 99.6 | 359.5 | 49.3 | 128.65
2026-08-05 11:00 | 2026-08-05 | 11 | 平日 | 512.8 | 500 | ⚠️ 超約異常 | 284.9 | 227.9 | 512.8 | 112.81 | 141.03
2026-08-05 12:00 | 2026-08-05 | 12 | 平日 | 427.4 | 500 | 正常 | 292.3 | 135.1 | 427.4 | 66.87 | 144.69
2026-08-05 13:00 | 2026-08-05 | 13 | 平日 | 361.2 | 500 | 正常 | 266.8 | 94.4 | 361.2 | 46.73 | 132.07
2026-08-05 14:00 | 2026-08-05 | 14 | 平日 | 359.6 | 500 | 正常 | 229.1 | 130.5 | 359.6 | 64.6 | 113.4
2026-08-05 15:00 | 2026-08-05 | 15 | 平日 | 388.5 | 500 | 正常 | 196.8 | 191.7 | 388.5 | 94.89 | 97.42
2026-08-05 16:00 | 2026-08-05 | 16 | 平日 | 400.7 | 500 | 正常 | 144.2 | 256.5 | 400.7 | 126.97 | 71.38
2026-08-05 17:00 | 2026-08-05 | 17 | 平日 | 416.3 | 500 | 正常 | 72.7 | 343.7 | 416.3 | 170.13 | 35.99
2026-08-05 18:00 | 2026-08-05 | 18 | 平日 | 220.8 | 500 | 正常 | 0 | 220.8 | 220.8 | 109.3 | 0
2026-08-05 19:00 | 2026-08-05 | 19 | 平日 | 189.4 | 500 | 正常 | 0 | 189.4 | 189.4 | 93.75 | 0
2026-08-05 20:00 | 2026-08-05 | 20 | 平日 | 167.1 | 500 | 正常 | 0 | 167.1 | 167.1 | 82.71 | 0
2026-08-05 21:00 | 2026-08-05 | 21 | 平日 | 163.9 | 500 | 正常 | 0 | 163.9 | 163.9 | 81.13 | 0
2026-08-05 22:00 | 2026-08-05 | 22 | 平日 | 187.2 | 500 | 正常 | 0 | 187.2 | 187.2 | 92.66 | 0
2026-08-05 23:00 | 2026-08-05 | 23 | 平日 | 176.6 | 500 | 正常 | 0 | 176.6 | 176.6 | 87.42 | 0
2026-08-06 00:00 | 2026-08-06 | 0 | 平日 | 190.7 | 500 | 正常 | 0 | 190.7 | 190.7 | 94.4 | 0
2026-08-06 01:00 | 2026-08-06 | 1 | 平日 | 187.1 | 500 | 正常 | 0 | 187.1 | 187.1 | 92.61 | 0
2026-08-06 02:00 | 2026-08-06 | 2 | 平日 | 178.9 | 500 | 正常 | 0 | 178.9 | 178.9 | 88.56 | 0
2026-08-06 03:00 | 2026-08-06 | 3 | 平日 | 167.3 | 500 | 正常 | 0 | 167.3 | 167.3 | 82.81 | 0
2026-08-06 04:00 | 2026-08-06 | 4 | 平日 | 157.3 | 500 | 正常 | 0 | 157.3 | 157.3 | 77.86 | 0
2026-08-06 05:00 | 2026-08-06 | 5 | 平日 | 173.3 | 500 | 正常 | 0 | 173.3 | 173.3 | 85.78 | 0
2026-08-06 06:00 | 2026-08-06 | 6 | 平日 | 183.2 | 500 | 正常 | 12.8 | 170.4 | 183.2 | 84.35 | 6.34
2026-08-06 07:00 | 2026-08-06 | 7 | 平日 | 182.6 | 500 | 正常 | 53.8 | 128.8 | 182.6 | 63.76 | 26.63
2026-08-06 08:00 | 2026-08-06 | 8 | 平日 | 357.9 | 500 | 正常 | 145.8 | 212.1 | 357.9 | 104.99 | 72.17
2026-08-06 09:00 | 2026-08-06 | 9 | 平日 | 381.5 | 500 | 正常 | 200.3 | 181.2 | 381.5 | 89.69 | 99.15
2026-08-06 10:00 | 2026-08-06 | 10 | 平日 | 388.9 | 500 | 正常 | 225.3 | 163.6 | 388.9 | 80.98 | 111.52
2026-08-06 11:00 | 2026-08-06 | 11 | 平日 | 407.1 | 500 | 正常 | 278.9 | 128.2 | 407.1 | 63.46 | 138.06
2026-08-06 12:00 | 2026-08-06 | 12 | 平日 | 345.6 | 500 | 正常 | 295.8 | 49.8 | 345.6 | 24.65 | 146.42
2026-08-06 13:00 | 2026-08-06 | 13 | 平日 | 392.9 | 500 | 正常 | 256.4 | 136.5 | 392.9 | 67.57 | 126.92
2026-08-06 14:00 | 2026-08-06 | 14 | 平日 | 392.9 | 500 | 正常 | 250.2 | 142.7 | 392.9 | 70.64 | 123.85
2026-08-06 15:00 | 2026-08-06 | 15 | 平日 | 394.3 | 500 | 正常 | 255.8 | 138.5 | 394.3 | 68.56 | 126.62
2026-08-06 16:00 | 2026-08-06 | 16 | 平日 | 403.9 | 500 | 正常 | 157 | 246.8 | 403.9 | 122.17 | 77.72
2026-08-06 17:00 | 2026-08-06 | 17 | 平日 | 372.1 | 500 | 正常 | 82.2 | 289.9 | 372.1 | 143.5 | 40.69
2026-08-06 18:00 | 2026-08-06 | 18 | 平日 | 168.4 | 500 | 正常 | 11.4 | 157 | 168.4 | 77.72 | 5.64
2026-08-06 19:00 | 2026-08-06 | 19 | 平日 | 176.4 | 500 | 正常 | 0 | 176.4 | 176.4 | 87.32 | 0
2026-08-06 20:00 | 2026-08-06 | 20 | 平日 | 172.7 | 500 | 正常 | 0 | 172.7 | 172.7 | 85.49 | 0
2026-08-06 21:00 | 2026-08-06 | 21 | 平日 | 181.2 | 500 | 正常 | 0 | 181.2 | 181.2 | 89.69 | 0
2026-08-06 22:00 | 2026-08-06 | 22 | 平日 | 214.7 | 500 | 正常 | 0 | 214.7 | 214.7 | 106.28 | 0
2026-08-06 23:00 | 2026-08-06 | 23 | 平日 | 152 | 500 | 正常 | 0 | 152 | 152 | 75.24 | 0
2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 | 0 | 平日 | 190.3 | 500 | 正常 | 0 | 190.3 | 190.3 | 94.2 | 0
2026-08-07 01:00 | 2026-08-07 | 1 | 平日 | 155.8 | 500 | 正常 | 0 | 155.8 | 155.8 | 77.12 | 0
2026-08-07 02:00 | 2026-08-07 | 2 | 平日 | 172.9 | 500 | 正常 | 0 | 172.9 | 172.9 | 85.59 | 0
2026-08-07 03:00 | 2026-08-07 | 3 | 平日 | 196.3 | 500 | 正常 | 0 | 196.3 | 196.3 | 97.17 | 0
2026-08-07 04:00 | 2026-08-07 | 4 | 平日 | 181 | 500 | 正常 | 0 | 181 | 181 | 89.59 | 0
2026-08-07 05:00 | 2026-08-07 | 5 | 平日 | 163.8 | 500 | 正常 | 0 | 163.8 | 163.8 | 81.08 | 0
2026-08-07 06:00 | 2026-08-07 | 6 | 平日 | 190.2 | 500 | 正常 | 0 | 190.2 | 190.2 | 94.15 | 0
2026-08-07 07:00 | 2026-08-07 | 7 | 平日 | 183.2 | 500 | 正常 | 61.5 | 121.7 | 183.2 | 60.24 | 30.44
2026-08-07 08:00 | 2026-08-07 | 8 | 平日 | 363.7 | 500 | 正常 | 140.7 | 223 | 363.7 | 110.38 | 69.65
2026-08-07 09:00 | 2026-08-07 | 9 | 平日 | 395.8 | 500 | 正常 | 230.1 | 165.7 | 395.8 | 82.02 | 113.9
2026-08-07 10:00 | 2026-08-07 | 10 | 平日 | 384.7 | 500 | 正常 | 212.1 | 172.6 | 384.7 | 85.44 | 104.99
2026-08-07 11:00 | 2026-08-07 | 11 | 平日 | 401.3 | 500 | 正常 | 260.5 | 140.8 | 401.3 | 69.7 | 128.95
2026-08-07 12:00 | 2026-08-07 | 12 | 平日 | 377.1 | 500 | 正常 | 268.1 | 109 | 377.1 | 53.96 | 132.71
2026-08-07 13:00 | 2026-08-07 | 13 | 平日 | 401.6 | 500 | 正常 | 278 | 123.6 | 401.6 | 61.18 | 137.61
2026-08-07 14:00 | 2026-08-07 | 14 | 平日 | 371.6 | 500 | 正常 | 224.5 | 147.2 | 371.6 | 72.86 | 111.13
2026-08-07 15:00 | 2026-08-07 | 15 | 平日 | 363.7 | 500 | 正常 | 190.9 | 172.8 | 363.7 | 85.54 | 94.5
2026-08-07 16:00 | 2026-08-07 | 16 | 平日 | 390.1 | 500 | 正常 | 166.5 | 223.6 | 390.1 | 110.68 | 82.42
2026-08-07 17:00 | 2026-08-07 | 17 | 平日 | 402.9 | 500 | 正常 | 53.6 | 349.4 | 402.9 | 172.95 | 26.53
2026-08-07 18:00 | 2026-08-07 | 18 | 平日 | 195.5 | 500 | 正常 | 31.8 | 163.7 | 195.5 | 81.03 | 15.74
2026-08-07 19:00 | 2026-08-07 | 19 | 平日 | 157.2 | 500 | 正常 | 0 | 157.2 | 157.2 | 77.81 | 0
2026-08-07 20:00 | 2026-08-07 | 20 | 平日 | 172.7 | 500 | 正常 | 0 | 172.7 | 172.7 | 85.49 | 0
2026-08-07 21:00 | 2026-08-07 | 21 | 平日 | 199 | 500 | 正常 | 0 | 199 | 199 | 98.5 | 0
2026-08-07 22:00 | 2026-08-07 | 22 | 平日 | 169.4 | 500 | 正常 | 0 | 169.4 | 169.4 | 83.85 | 0
2026-08-07 23:00 | 2026-08-07 | 23 | 平日 | 186.7 | 500 | 正常 | 0 | 186.7 | 186.7 | 92.42 | 0