# 工研院綠能與環境研究所：大型陸域與離岸風電技術評估與智慧運維產學合作備忘錄

文件編號：ITRI-GEL-WIND-2026-003
主責單位：工業技術研究院 綠能與環境研究所 風力發電技術研究組
計畫負責人：陳志峰 博士 / 資深技術專家
發布日期：2026 年 6 月 18 日

# 壹、計畫宗旨與背景

為落實國家 2050 淨零排放路徑，大型風力發電（涵蓋高發電容量之陸域風場與台灣海峽高潛能離岸風場）為主力基載綠能。本案由綠能所主導，聯合頂尖工科院校與海事工程團隊，針對台灣高溫、高濕、多颱風地震之複合型極端氣候，推動 15MW+ 等級大型風機之抗颱耐震設計、水下基礎應力監測及 AI 預測性運維技術開發。

# 貳、關鍵技術指標與評估規格

| 技術範疇 | 陸域大型風電 (Onshore) | 離岸大型風電 (Offshore) | 驗收標準 / 規範 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單機裝置容量 | 4.2 MW ~ 6.0 MW | 14.0 MW ~ 16.0 MW (次世代標竿) | IEC 61400-1 Class T |
| 支撐結構與地基 | 預力混凝土重力式基礎 | 套管式 (Jacket) / 浮動式 (Floating) | DNV-ST-0119 耐震抗剪 |
| 極端耐候設計 | Class T 抗強颱 (70m/s) | 耐極限陣風 + 浪潮波浪耦合分析 | 台灣海峽 50 年一遇迴歸期 |
| 智慧運維 (O&M) | 光學聲學巡檢、低頻降噪 | 無人機自動巡檢、數位分身 (Digital Twin) | 可動率 (Availability) ≥ 96.5% |
| 電網併網調度 | 即時功因調節、儲能虛擬電廠 | 海底高壓直流 (HVDC) / 交流併聯 | 台電再生能源併網規範 |

# 參、產學合作分工與時程里程碑

本產學合作為期 12 個月，分為四個執行階段：
1. 2026 Q3：台灣海峽特定海域風場環境數值模擬與風機選址優化。
2. 2026 Q4：15MW 級巨型葉片氣動彈性力學與疲勞壽命分析平台建置。
3. 2027 Q1：建置無人機自動巡航與葉片微裂紋 AI 影像辨識演算法。
4. 2027 Q2：數位分身實機驗證（於示範風場進行 SCADA 數據回測與盲測評估）。